项目名称：西安高新职业技术学院

单体名称：一、二、三号公寓楼

专    业：    电气    计算书

审  核：

校  对：

设  计：

西安森科建筑工程设计咨询有限公司

2014年 06月

负荷计算书

| 用电设备名称 | 安装容量(kW) | 需要系数(Kx) | 功率因数 Cos￠ | Pjs(kW) | Ijs(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明AL1 | 322.5 | 0.6 | 0.85 | 199.5 | 356.6 |
| 照明AL2 | 255 | 0.6 | 0.85 | 153 | 273.48 |
| 照明AL3 | 240 | 0.6 | 0.85 | 144 | 257.39 |
| 照明AL4 | 255 | 0.6 | 0.85 | 153 | 273.48 |