编号：ZB-2018006

泾河校区教学区供水设备

招

标

文

件

项目名称：    教学区供水设备

招 标 人： 西安高新科技职业学院

招标时间：    2018年04月04日

西安高新科技职业学院

泾河校区教学区供水设备招标文件

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经学院研究决定对泾河校区教学区供水设备进行招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、工程名称：西安高新科技职业学院泾河校区教学区供水设备

二、项目概况：本次招标的资金来源为学院计划采购资金；供货地点为西安高新科技职业学院泾河校区。

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、具有国内独立法人资格；

3、投标人须具有管材经营资质(营业执照经营范围有管材经营项目)；

4、注册资金100万元以上专业生产水箱的企业。

5、本招标项目谢绝以联合体的形式参加投标。

6、本招标项目投标人所中标段不得转包。

四、标书要求

1、技术标书和商务标书分别封装；

2、须提供法定代表人的身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书、企业营业执照复印件（加盖单位公章）和银行开户证明复印件；

3、商务标报价包含材料价、吊装、运输、卸车和发票价格，一票制结算；

4、商务标部分须承诺售后服务内容和相关的优惠政策；写明付款时间若超过合同规定付款时间后的条件和要求。

5、标书还需附上产品生产许可证、产品质检报告，产品必须有中文质量合格证文件、公司承诺书、公司送货承诺书、主要材料样品，产品报价表。

五、付款规定

安装验收合格后,且提供正式发票后，付95%款项，留5%的作为质保金。

六、其他说明

1、合同实施过程中，须与招标人积极配合。如果中标，中标单位为履行合同引起的相关人员不可预知的费用由中标人自理。

2、所有接收后的投标文件概不退还。

3、无论招标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担与投标有关的全部费用。

4、招标产品见附件。

七、发标和投标递交截止时间：

2018年04月04日下午12：00前发标。2018年04月09日上午12:00前将密封好的纸质技术标书和商务标书送达西安高新科技职业学院泾河校区项目部二楼办公室。

标书封装要求：技术标和商务标必须独立封装，封装一起将视为废标。

八、联系方式

招标人：西安高新科技职业学院

地  址：泾阳县先锋小学向东200米

联系人：刘老师

电  话：18092586520

技术咨询：穆工

电话：18189233993

西安高新科技职业学院

2018年04月04日

供水设备招标技术参数

| 序号 | 名称 | 型 号 | 流量m³/h | 扬程m | 功率kw | 数量台 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 供 水 设 备 | 水泵：80CDL45-4-2 | 45 | 70 | 15 | 2 |  | 水泵品牌：不限 瑞士ABB变频器 人工智能控制系统触摸 屏 稳压罐 不锈钢双边基础管阀 德利西电器元件 |
|  |  | 稳压罐：YLG-100L-1.0 | 碳钢 | 1 |  |  |
|  |  | 球形止回阀 | DN80 PN1.6 SUS304材质 | 2 |  |  |
|  |  | 法兰蝶阀 | DN80 PN1.6 SUS304材质 | 4 |  |  |
|  |  | 人工智能触摸屏 | KP552 | 智能动态液晶触摸屏 | 1 |  |  |
|  |  | 变频器 | ABB/ACS510 | 进口ABB变频器 | 1 |  |  |
|  |  | 控制柜：DOBK-2S-15 | 得力西电器元件，DC24v压力传感器 | 1 |  |  |
| 02 | 生 活 水 箱 | 5000*6000*2000*（H）60m³ 底板：2.0mm 侧一：1.5mm 侧二：1.5mm 顶板：1.2mm | 1 |  | 报价材质为（国标）SUS304食品级不锈钢、含镀锌槽钢底座、内拉筋、人梯、人孔进水口、出水口、污水口、溢流口、普通液位计、水箱至成套泵组管阀链接； 报价含水箱安装、人梯安装以及各种管件的预留，进水管、出水管DN100，预留长度为10米，做到室外单片法兰； 自动上水系统一套，要求与水井的上水泵可以联动。 |