**编号：ZB-2021-17**

****

**1#教学楼、餐厅配电箱设备制作**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目名称：1#教学楼、B-03餐饮中心配电箱制作**

**招 标 人： 西安高新科技职业学院建设办**

**招标时间： 2021年9月1日**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 1#教学楼、B-03残影中心配电箱设备采购 |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 工程概况 | 本工程为1#教学楼、餐厅 |
| 招标范围 | 1#教学楼、餐厅配电箱设备制作、运输、竣工验收、维保等工作内容 |
| 报价方式 | 按市场价格含税金的全部费用。 |
| 质量等级及质量标准 | 所有工程材料和设备质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后30天内有效。 |
| 投标单位资质 | 要求投标单位具有独立法人及相应资质的企业； |
| 技术要求 | 1. 配电箱的箱体300～500宽的采用1.2厚的冷轧钢板；600～800宽的配电箱的箱体采用1.5厚的冷轧钢板。
2. 配电柜按标准制作。
3. **配电箱、柜内配电气元件品牌采用德力西产品、IC卡电子表、电表均为西安亮丽产品。**
4. 所有的弱电箱不报价。
5. 图纸中箱体尺寸不明确的，应以实际安装的电气元件尺寸制作为准。
 |
| 招标文件发放时间、地点 | 时间：2021 年9月1日地点：西安高新科技职业学院建设办工地办公室 |
| 投标文件正副本份数 | **所有投标文件分商务标和技术标各一份，电子版一份随投标文件密封并加盖法人及法人代表印章后，派专人送达回标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，商务标和技术标需分开封装，否则也按废标处理。** |
| 投标文件递交截止时间、地点 | 时间：2021年9月6日12:00前。地点：西安高新科技职业学院泾河校区建设办工地办公室 |
| 现场技术咨询：蒋刘江（13891985685） 边景智（13572917353）投标联系人： 刘苗（18629632190）、朱萌（18191079221）投标联系人： 刘苗（18629632190）、朱萌（18191079221） |
| **提醒：随标书提交主要部件样品：配电箱、各元器件。** |

**一、招 标 书**

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院新建办（发包方）

**1、**在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安高新科技职业学院1#教学楼、餐厅配电箱设备采购投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

**2、**若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

**3、**我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

**4、**我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

**5、**我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

**6、**我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

**7、**我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称： （公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期： 年 月 日

三、授权委托书

**西安高新科技职业学院新建办：**

兹委托 （身份证号码： 职称： ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“1#教学楼、餐厅配电箱设备采购”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托 （身份证号码： 职称： ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院1#教学楼、餐厅配电箱设备采购的项目经理，协助投标委托人 进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

 法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

 日期： 年 月 日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院新建办：

西安高新科技职业学院1#教学楼、餐厅配电箱设备采购的投标总报价为： 元，人民币大写： 整。

1#教学楼配电箱报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |

注：以上报价含普票、运输、装卸；

B-03餐饮中心配电箱报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |

注：以上报价含普票、运输、装卸；