B13、B14公寓楼塑钢窗和卫生间门报价单

一、报价要求

1、所报单价：含税价，包工包料、包质量、包安全、包施工机械、包施工措施、包税费、包检测、包文明施工、包成品保护、包竣工验收合格和工程保修等。

2、所报价格需盖有报价公司印章，提供一份材质报告、公司营业执照复印件、开户账号复印件，以及样品。

二、详细报价（见附件）

三、报送时间与联系方式：

请将报价单于2022年6月6日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至“西咸新区泾河新城先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区”。

投标联系人：  朱萌   18191079221,

技术（工程师）咨询： 边景智 13572917353。

西安高新科技职业学院

招投标办公室

2022年6月2日

| B13公寓楼窗户和卫生间门 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 使用部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 数量（㎡） | 单价 （元/㎡） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 塑钢窗 | 1-6层 | 500×500（408樘） | 陕09J06-2第44、46页 | 102 |  |  |  |
| 2 | 塑钢门 | 1-6层 | 800×2100（188樘） | 与窗一致 | 315.84 |  |  | 卫生间 |
|  | 钛镁合金门 |  |  | 钛镁合金：1.0mm厚， 玻璃：4mm+4mm双钢化玻 | 315.84 |  |  |  |
| 五金锁具：春光，塑钢：高科。钢衬厚度1.2mm |
| 注：序号2中，塑钢和钛镁合金材质都需要报。 |
| B14公寓楼窗户和卫生间门 |
| 序号 | 工程名称 | 使用部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 数量（㎡） | 单价 （元/㎡） | 合计（元） | 备 注 |
| 1 | 塑钢窗 | 1-6层 | 500×500（408樘） | 陕09J06-2第44、46页 | 102 |  |  |  |
| 2 | 塑钢门 | 1-6层 | 800×2100（188樘） | 与窗一致 | 315.84 |  |  | 卫生间 |
|  | 钛镁合金门 |  |  | 钛镁合金：1.0mm厚， 玻璃：4mm+4mm双钢化玻 | 315.84 |  |  |  |
| 五金锁具：春光，塑钢：高科。钢衬厚度1.2mm |
| 注：序号2中，塑钢和钛镁合金材质都需要报。 |