编号：GX-20220904

高职诊改数据采集院校端服务器采购

招

标

文

件

项目名称：高职诊改数据采集院校端服务器采购

招 标 人：西安高新科技职业学院

招标时间：  2022年9月29日

# 第一章 招标公告

现将西安高新科技职业学院高职诊改数据采集院校端服务器采购项目进行公开招标，欢迎符合资质条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、基本内容：

1.项目名称：西安高新科技职业学院高职诊改数据采集院校端服务器采购

2.招标编号：    	GX-20220904

3.招标人名称：西安高新科技职业学院招投标及资产管理中心

地址：泾河新城先锋大街东七路16号西安高新科技职业学院招投标及资产管理中心

标书递交联系人： 朱萌    联系方式：18191079221

技术咨询：何少源   联系方式：13772085920

二、项目概况：

项目地点位于 泾河新城先锋大街东七路西安高新科技职业学院 ， 高职诊改数据采集平台院校端服务器 贰 套。

三、投标人资质要求：

1.三证合一企业法人营业执照，营业执照经营范围内有企业级服务器的软件和硬件技术支持、销售等范围。

2.企业法人授权委托书和被授权人有效身份证件（法定代表人直接参加时，只须出示法定代表人身份证件）；

3.企业同类项目业绩（2019年至今业绩资料）

4.服务器生产厂家针对本项目的授权书等证明原件

四、招标文件要求

服务器技术要求

| 项目 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 品牌选择 | 国产 | 华为、联想、H3C |
| 外形 | 2U机架式服务器 | 适合标准服务器机柜 |
| CPU算力 | 志强16核以上,主频2.0GHz以上 |  |
| CPU数量 | 标配2颗物理CPU |  |
| 内存 | DD4 64GB,预留扩容接口卡槽≥6 | 单片16GB、32GB容量 |
| 存储容量 | 系统盘900GB以上，数据盘 1.2TB以上（可选） | 组合或单配 |
| RAID | 支持 RAID 0、1、5 | 硬盘阵列卡 |
| 网卡 | ≥2个千兆电口，≥2个万兆光口模块（可选） | 万兆可选配 |
| 电源 | 1+1冗余550W电源 |  |
| 接口 | ≥1个VGA、≥1个串口，≥3个USB 3.0， |  |
| IO扩展插槽 | 标准PCI-e插槽 |  |
| 操作系统 | 兼容主流Microsoft Windows Server（2008r2,2016r2）、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、SUSE Linux Enterprise Server (SLES)、Vmware、CentOS等操作系统。 |  |
| 质量保证 | 产品提供≥5年原厂7x24小时免费保修和服务。 |  |

注：1.提交招标文件时请携带上述第三条资格证明资料原件及一套加盖单位红色公章的复印件。原件审阅后退还，复印件存档。

2.投标单位准备好上述第四条资料及证明，凡提供相关文件的厂家或投标单位需真实有效，复印件加盖公章，如有弄虚作假一律作为废标处理。

五、招标文件的领取时间和方式：

1.领取时间：2022年9月30日下午17:00；

2.领取方式：电子邮件领取。

六、投标文件截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件截止时间：2022年10月6日中午12点之前；

2、开标时间：待定；

3、投标开标地点：西安高新科技职业学院招投标及资产管理中心

第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 建设地点 建设规模 | 高职诊改数据采集院校端服务器采购 西安高新科技职业学院网络中心 2台 |
| 2 | 项目单位 | 西安高新科技职业学院 |
| 3 | 招标范围 | 具体发包内容详见“服务器项目清单”。 |
| 4 | 供货要求 | 15天以内 |
| 5 | 质量要求 | 所有整机或配件必须是品牌官方认可在中国大陆销售的产品，如发现整机或任一配件不符合此条件，我方有权退回产品，取消购买合同，造成的责任由中标方承担。 |
| 6 | 构成招标文件 的其他材料 | 产品的合格证和保修证件，及服务器辅助管理工具软件授权书等文件。 |
| 7 | 项目报价方式 | 综合单价包括材料费、机械费、人工费、运输费、装卸费、现场安装费、措施费、综合管理费、利润、税金等全部费用。 |
| 8 | 投标有效期 | 投标截止期后30天。 |
| 9 | 投标文件份数及密封要求 | 全套投标文件包括：商务标（含投标函部分）部分和技术标部分。 |
| 10 | 投标文件 递交时间、地点 | 递交截止时间：2022 年 10 月 6日 上午12:00 递交地点：西安高新科技职业学院招投标及资产管理中心 |
| 11 | 联系人 | 标书递交联系人： 朱萌 联系方式：18191079221 技术咨询：何少源 联系方式：13772085920 |
| 12 | 开标 | 时 间： 待定 地 点：西安高新科技职业学院招投标及资产管理中心 |

二、投标人须知

1.项目说明

1.1  本招标采购项目说明详见本须知前附表第1项。

1.2  本招标采购项目招标人西安高新科技职业学院。将按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式。

2.招标范围及工期、质量：详见本须知前附表

3.采购方式

3.1本项目的采购方式为一次报价， 报价包括：送货到学院指定位置的运输费、人工费、设备安装调试费。

3.2招标文件中给定服务器的品牌、规格型号选择范围，供货人需确认参数，达到学院的要求进行采购，综合单价不予调整。

3.3以所发“服务器项目清单”进行报价。

3.4甲方对供货期的具体要求，期限为15日历天。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级和项目经理资质等级要求详见本须知前附表。

4.2 本项目不接受联合体或挂靠投标。

## 三、 投标文件的编制

6、要求

6.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

6.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有文件视为保密文件。

7.投标文件的组成

7.1 投标文件由商务标部分（含投标函部分）和技术标部分两部分组成。

7.2 投标函部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人资格证明；

（2）投标文件签署授权委托书；

（3）投标函；

（4）投标函附录；

（5）对招标文件的承诺及补充意见；

（6）投标人提交的其他投标资料。

7.3 商务报价表部分主要包括下列内容：

（1）投标报价说明；

（2）投标报价汇总表；

### 四、投标文件的提交

8.投标文件的装订、密封与标记

8.1 投标方应将投标文件的技术标与商务标（含商务报价表和投标函）分开包装，包封上应正确标明“商务标部分”或“技术标部分”，写明投标人的全称，并加盖法人单位印章和法定代表人印鉴或授权代理人印鉴。

8.2 如果投标文件密封袋没有按规定密封，招标人将不承担错投或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，该投标文件无效，并退还给投标人。

8.3开标时，由投标人代表和监标人检查投标文件是否按规定密封，若未按规定密封（具体指：①投标文件标袋密封口处未密封的；②投标文件标袋密封口未加盖投标人印章）的，该投标文件无效，不予开封，并原封退还给投标人。

9、迟交的投标文件

投标人在规定的投标截止时间以后递交的投标文件，将被拒收。

第三章 投标文件投标函部分格式

西安高新科技职业学院

高职诊改数据采集服务器采购

投 标 文 件

项  目 名 称：    高职诊改数据采集服务器采购

投标文件内容：      投标文件投标函部分

投   标   人：      （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日        期：             年     月     日

目  录

一、法定代表人资格证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、投标函附录

五、对招标文件的承诺及补充意见

六、投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年            月                 日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：       职务：

系                                               的法定代表人。

投标人名称：    （全称并加盖公章）

日      期：           年         月         日

二、投标文件签署授权委托书

西安高新科技职业学院：

本授权委托书声明：我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （授权代表姓名）为我公司签署西安高新科技职业学院高职诊改数据采集服务器采购 项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

投 标 人 名 称：       （全称并加盖公章）

法定代表人签章：

授权 委托 日期：         年      月    日

附：

代 理人 姓名：             性别：           年龄：

职        务：             身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

三、投 标 函

项目名称：高职诊改数据采集服务器采购

致：   西安高新科技职业学院

现告知已收到招标文件所有资料，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.根据你方招标西安高新科技职业学院高职诊改数据采集服务器采购的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投须知、合同条款、技术规范要求及其他有关文件后，我方愿以RMB￥        元（大写：               ），的投标报价。

2.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

3.我方同意提供招标文件要求的有关本次招标的所有资料。并同意在招标文件中规定的投标书递交截止日期起30日内，遵守本投标，包括本投标文件及附件。在有效期前，该投标始终对我方具有约束力，并可随时为贵方所接受。

4.如果我方投标被接受，我方保证按中标通知书规定的时间和地点，严格按照招标文件要求招标人签订书面项目合同。

5.一旦我方中标，我方保证按照合同条款中规定的供货期限     日历天完成并移交全部。我方保证在招标文件中规定的各阶段时间内开始实施项目。

6.除非另外达成协议并生效，本投标文件连同贵方的中标通知书，将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。

7.我方中标后，承诺不将项目进行任何形式的分包和转包。

8.我们理解，贵方并无义务必须接受所收到的价格最低的投标或其它任何的投标，同时也不需为此作任何解释。

9.我方委派            为本项目经理。

投标人名称：                      （全称并加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

日期：         年       月        日

四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 供货期限 |  | （ ）日历天。 |  |
| 6 | 质量标准 |  | 合格率达到100% |  |
| 8 | 进度款付款时间 |  | 合同约定 |  |
| 10 | 质量保修期 |  | 按保修书约定的期限 |  |
| 11 | 质量保修金 |  | 合同约定 |  |

说明：未注明的约定内容请投标人填报

### 五、投标人提交的其他投标资料

（本项无格式）

如：

对资格预审资料的更新（如果有）等

# 第四章  投标文件技术标部分格式

西安高新科技职业学院

高职诊改数据采集院校端服务器采购招标

投 标 文 件

项  目 名 称： 高职诊改数据采集院校端服务器采购

投标文件内容：      投标文件技术标部分

日        期：     2022年   9 月      日

### 服务器技术要求

### 项目概况：

### 2022年随着数据治理的概念遍布社会各个职能部门，国家加大了对高职院校人才培养工作状态数据采集的重视。高职院校数据采集平台系统进行了较大的升级替换，院校数据采集端与国家审核云端互通的硬件基础支撑环境要求提高。根据学院IDC机房现有的设备状况，需要购买2台高性能算力的企业级服务器，保障学院的采集端业务能够顺利开展。

### 服务器配置参数要求

| 项目 | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 品牌选择 | 国产 | 华为、联想、H3C |
| 外形 | 2U机架式服务器 | 适合标准服务器机柜 |
| CPU算力 | inter志强16核以上,主频2.0GHz以上 |  |
| CPU数量 | 标配2颗物理CPU |  |
| 内存 | DD4 64GB,预留扩容接口卡槽≥6 | 单片16GB、32GB容量 |
| 存储容量 | 系统盘900GB，数据盘 1.2TB以上（可选） | 组合或单配 |
| RAID | 支持 RAID 0、1、5 | 硬盘阵列卡 |
| 网卡 | ≥2个千兆电口，≥2个万兆光口模块（可选） | 万兆可选配 |
| 电源 | 1+1冗余550W电源 |  |
| 接口 | ≥1个VGA、≥1个串口，≥3个USB 3.0， |  |
| IO扩展插槽 | 标准PCI-e插槽 |  |
| 操作系统 | 兼容主流Microsoft Windows Server（2008r2,2016r2）、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)、SUSE Linux Enterprise Server (SLES)、Vmware、CentOS等操作系统。 |  |
| 质量保证 | 产品提供≥5年原厂7x24小时免费保修和服务。 |  |

# 第五章 投标文件商务报价表部分格式

西安高新科技职业学院

高职诊改数据采集院校端服务器采购招标

投 标 文 件

项  目 名 称：高职诊改数据采集院校端服务器采购

投标文件内容：      投标文件商务报价表部分

投   标   人：      （全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日        期：             年     月     日

目  录

一、投标报价说明

二、报价表：

1.项目综合单价表

项目名称：西安高新科技职业学院高职诊改数据采集院校端服务器采购

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 |  |  | 2 | 台 |  |  |

注：1、以上综合单价包含：现场安装费、运输费、利润、税金等全部费用。

投标单位：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日