编号：ZB-2018001

泾河校区室外给水和消防管网材料

招

标

文

件

项目名称：泾河校区室外工程项目

招 标 人： 西安高新科技职业学院

招标时间：    2018年01月04日

西安高新科技职业学院

泾河校区室外给水和消防管网工程材料招标文件

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经学院研究决定对泾河校区室外管网工程给水和消防管网材料进行招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、工程名称：西安高新科技职业学院泾河校区室外工程

二、项目概况：本次招标的资金来源为学院计划采购资金；供货地点为西安高新科技职业学院泾河校区项目部内。

三、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

2、具有国内独立法人资格；

3、投标人须具有管材经营资质(营业执照经营范围有管材经营项目)；

4、注册资金100万元以上。

5、本系统处级以上领导干部亲属及其特定关系人，包括本单位中层领导干部亲属及其特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业不得参与本次招标。

6、本招标项目谢绝以联合体的形式参加投标。

7、本招标项目投标人所中标段不能转包。

四、标书要求

1、需提供法定代表人的身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书、企业营业执照复印件（加盖单位公章）和银行开户证明复印件；

2、商务标报价包含材料价、吊装、运输、卸车和发票价格，一票制结算；

3、商务标部分需承诺售后服务内容和相关的优惠政策；写明付款时间若超过合同规定付款时间后的条件和要求。

4、标书还需附上产品生产许可证、产品质检报告，产品必须有中文质量合格证文件、公司承诺书、公司送货承诺书、主要材料样品，产品报价表。

五、付款规定

货到现场后，材料送检合格且正式发票提供后，留5%的质保金后付全款。

六、其他说明

1、合同实施过程中，须与招标人积极配合。如果中标，中标单位为履行合同引起的相关人员不可预知的费用由中标人自理。

2、所有接收后的投标文件概不退还。

3、无论招标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担与投标有关的全部费用。

4、招标产品见附件。

七、发标和投标递交截止时间：

2018年01月04日下午14：00前发标。2018年01月08日上午12:00前将密封好的纸质标书、电子版报价表和样品（样品以￠200复合管、￠200直接、￠200*110异径直接、￠200*110三通、￠200电熔法兰接头、￠200电熔法兰盘片各一个，且必须贴上公司标签）送达西安高新科技职业学院泾河校区项目部二楼办公室。

标书封装要求：技术标和商务标必须独立封装，不允许封装一起，如果封装一起将视为废标。

八、联系方式

招标人：西安高新科技职业学院

地址：泾阳县先锋小学向东200米

联系人：刘老师

电话：18092586520

技术咨询：穆工

电话：18189233993

西安高新科技职业学院

2018年01月04日

附件：

西安高新科技职业学院室外工程给水和消防材料报价表

| 西安高新科技职业学院泾河校区给水（绿化水、高低给水、饮用水）材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 内容描述 |  |  | 备注 |
| 1 | PE复合管 |  | ￠250 |  |  | M | 356 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 2 | PE复合管 |  | ￠200 |  |  | M | 789 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 3 | PE复合管 |  | ￠160 |  |  | M | 1712 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 4 | PE复合管 |  | ￠110 |  |  | M | 1906 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 5 | PE复合管 |  | ￠90 |  |  | M | 1640 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 6 | PE复合管 |  | ￠75 |  |  | M | 424 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 7 | PE复合管 |  | ￠63 |  |  | M | 32 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 8 | PE复合管 |  | ￠50 |  |  | M | 142 |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |  |
| 9 | 直接 |  | ￠250 |  |  | 个 | 40 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 10 | 直接 |  | ￠200 |  |  | 个 | 40 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 11 | 直接 |  | ￠160 |  |  | 个 | 80 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 12 | 直接 |  | ￠110 |  |  | 个 | 80 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 13 | 直接 |  | ￠90 |  |  | 个 | 50 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 14 | 直接 |  | ￠75 |  |  | 个 | 30 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 15 | 直接 |  | ￠63 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 16 | 直接 |  | ￠50 |  |  | 个 | 15 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 17 | 90度弯头 |  | ￠200 |  |  | 个 | 6 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 18 | 90度弯头 |  | ￠160 |  |  | 个 | 8 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 19 | 90度弯头 |  | ￠110 |  |  | 个 | 10 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 20 | 90度弯头 |  | ￠90 |  |  | 个 | 16 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 21 | 90度弯头 |  | ￠75 |  |  | 个 | 12 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 22 | 异径直接 |  | ￠250*160 |  |  | 个 | 3 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 23 | 异径直接 |  | ￠250*200 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 24 | 异径直接 |  | ￠200*160 |  |  | 个 | 3 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 25 | 异径直接 |  | ￠200*110 |  |  | 个 | 3 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 26 | 异径直接 |  | ￠160*110 |  |  | 个 | 10 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 27 | 异径直接 |  | ￠160*90 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 28 | 异径直接 |  | ￠160*90大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 29 | 异径直接 |  | ￠90*75大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 30 | 异径直接 |  | ￠160*90大小头 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 31 | 异径直接 |  | ￠90*50大小头 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 32 | 异径直接 |  | ￠50钢塑 |  |  | 个 | 20 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 33 | 异径直接 |  | ￠160*90大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 34 | 异径直接 |  | ￠90*50大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 35 | 异径直接 |  | ￠110*90 |  |  | 个 | 8 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 36 | 异径直接 |  | ￠110*75 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 37 | 异径直接 |  | ￠110*50大小头 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 38 | 异径直接 |  | ￠90*75 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 39 | 异径直接 |  | ￠90*50大小头 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 40 | 异径直接 |  | ￠50外丝 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 41 | 三通 |  | ￠250*200 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 42 | 三通 |  | ￠250*160 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 43 | 三通 |  | ￠250*110三通 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 44 | 三通 |  | ￠110*75大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 45 | 三通 |  | ￠250*110三通 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 46 | 三通 |  | ￠110*63大小头 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 47 | 三通 |  | ￠200*160 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 48 | 三通 |  | ￠200*110 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 49 | 三通 |  | ￠200*110 |  |  | 个 | 6 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 50 | 三通 |  | ￠110*90大小头 |  |  | 个 | 6 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 51 | 三通 |  | ￠200正 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 52 | 三通 |  | ￠160*110 |  |  | 个 | 6 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 53 | 三通 |  | ￠160*90 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 54 | 三通 |  | ￠160*90 |  |  | 个 | 5 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 55 | 三通 |  | ￠90*50大小头 |  |  | 个 | 5 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 56 | 三通 |  | ￠160 |  |  | 个 | 7 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 57 | 三通 |  | ￠110 |  |  | 个 | 11 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 58 | 三通 |  | ￠90 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 59 | 三通 |  | ￠110*90 |  |  | 个 | 5 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 60 | 三通 |  | ￠110*75 |  |  | 个 | 3 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 61 | 三通 |  | ￠110*50 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 62 | 三通 |  | ￠90*50 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 63 | 三通 |  | ￠75*50 |  |  | 个 | 1 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 64 | 三通 |  | ￠90*75 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 65 | 三通 |  | ￠250正 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 66 | 三通 |  | ￠200*160 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 67 | 三通 |  | ￠160*110 |  |  | 个 | 2 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 68 | 三通 |  | ￠200*110 |  |  | 个 | 4 |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西安高新科技职业学院泾河校区室外、内消火栓外网、自喷外环网材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料名称 |  | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |  | 内容描述 |  |  |
| 1 |  | 钢丝网骨架PE复合管 |  | ￠160 |  | m | 1206 |  |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |
| 2 |  | 钢丝网骨架PE复合管 |  | ￠110 |  | m | 364 |  |  |  | 耐压1.6MPa |  |  |
| 3 |  | 直接 |  | ￠160 |  | 个 | 900 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 4 |  | 直接 |  | ￠110 |  | 个 | 30 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 5 |  | 弯头90度 |  | ￠160 |  | 个 | 76 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 6 |  | 三通 |  | ￠160*110 |  | 个 | 32 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 7 |  | 三通 |  | ￠160正 |  | 个 | 127 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 8 |  | 弯头90度 |  | ￠110 |  | 个 | 6 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 9 |  | 三通 |  | ￠160正 |  | 个 | 12 |  |  |  | 与直管同径同品牌，耐压1.6MPa |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电熔法兰头及法兰片报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料名称 |  | 对应尺寸 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 合计 |  |  | 内容描述 | 备注 |
| 1 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠250 | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠200 | 个 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠160 | 个 |  | 406 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠110 | 个 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠90 | 个 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠75 | 个 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电熔法兰接头 |  | ￠63 | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠250 | 片 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠200 | 片 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠160 | 片 |  | 406 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠110 | 片 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠90 | 片 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠75 | 片 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 电熔法兰盘片 |  | ￠63 | 片 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上用量为第一批采购预计用量，具体用量以每批次采购单为准。

2、所有产品必须是国标产品，验收按照国标要求验收。