行政楼空调拆移及洞口整改、垃圾转运报价单

- 拆移数量

- 空调洞个数：176个

- 空调拆移数：176台

二、施工要求

1.破除砖砌体及盖板体积：0.38088立方米，176*0.38088=67.03488立方米。

2.贴地砖面积：0.78平方米，176*0.78=137.28平方米。

3.重新砌墙面积：0.96平方米，176*0.96=168.96平方米。

4.抹灰面积：1.48平方米，176*1.48=260.48平方米。

5.刷白面积：1.48平方米，176*1.48=260.48平方米。

6.空调拆移安装到位、支架预埋、空调加氟的收集。

三、报价

所报单价为含税价（普票）。

- 空调拆移、安装、空调加氟的收集单价：          元

- 支架预埋单价：           元

- 空调洞的拆除、抹灰、刷白、重新砌墙、铺贴地砖、垃圾转运单价：        元

- 所报价格需提供一份公司营业执照复印件、开户账号复印件。

- 报送时间与联系方式：

请将报价单于2022年4月8日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西咸新区泾河新城先锋大街西安高新科技职业学院泾河校区，联系人：沙学莲老师18292032279,技术咨询：边景智（工程师）13572917353。

西安高新科技职业学院

招标组

2022年4月3日