西安高新科技职业学院低压线路抢修报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 电缆故障点测试 |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 2 | 低压电缆 | YJV22-0.6/KV-4\*240+1\*120mm² | 1 | 米 |  |  | 按实际发生量结算 |
| 3 | 电缆头套料 | 4\*240+1\*120 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 铜接头 | 240mm | 8 | 只 |  |  |  |
| 5 | 铜接头 | 120mm | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 电缆人工及辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 含电缆接好后做耐压试验 |
| 7 | 土建人工机械费用 | 开挖、回填、恢复路面及垃圾清理 | 1 | 项 |  |  | 路面恢复所用商砼由学校提供 |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  | 各项费用均含税，含安全文明措施费 |

投标单位 联系人 联系电话：

要求：

1.施工工期：2天，中标后必须两日内进场施工；

2.投标截止日期：2025年3月14日下午15:30，标书必须密封完好；

3.投标联系人：李老师13468655574 现场联系人：赵老师 18628586678

4.投标地址：陕西省西咸新区泾河新城先锋大街东七路西安高新科技职业学院西咸校区行政办公楼3-28。

 西安高新科技职业学院

招标办

 2025年3月11日