B-15办公楼基坑普探询价单

一、工程概况：

B-15办公楼建筑面积19132.49㎡。地下1层建筑面积5960.48㎡，地上6层钢筋混凝土框架结构。基坑开挖深度-6.62m，基坑东西长度约100m，南北宽度约65m。

二、要求：

1.基建钻探参照“建筑场地墓坑探查与处理技术规程DBJ61-57-2010”布孔进行探查。普探深度以自然土层为限。

2.普探过程中如发现墓坑、洞穴、井等隐患，确定其长、宽、深尺寸，及时上报建设单位。

3、配合土方开挖进度完工，普探工程结束后，向建设方提供检测报告。

三、承包方式：清包工

四、工程量计算方法：

1.按基坑开挖图计算，详见图纸。

2.槽形基础、灰土井、独立基础，按底层建筑面积计算。

五、报价：

综合单价：           元/㎡

1．所报单价：应包含税费、人工机械费用、安全施工文明费、工人保险费等。

2．所报价格单中需提供公司营业执照、公司资质、近几年业绩以及开户账号复印件以及《普探检测方案》各一份。

3．施工工期：以甲方通知为开始时间，工期2天，出报告3天。

4．报送要求：

请将报价单于2025年11月4日12:00前密封送至西安高新科技职业学院泾河校区项目部，或邮寄至：西安高新科技职业学院泾河校区行政楼328室。

联系人：李老师13468655574,现场咨询：祁老师13092949398。

西安高新科技职业学院

建设办

2025年10月29日