编号： GXZB-2026-003

铝合金窗深化设计、制作安装及百叶制作安装工程

招

标

文

件

项目名称：   B-15办公楼铝合金窗深化设计、制作安装及百叶制作安装工程

招 标 人：西安高新科技职业学院

招标时间：2026年02月26日

一、招标文件

| 工程名称 | B-15办公楼铝合金窗深化设计、制作安装及百叶制作安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院泾河校区内 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包施工试验与专项检测及验收。 |
| 设计概况 | - 外窗采用断桥铝合金带纱扇(Kf=3.0)，玻璃采用6mm双银Low-E+9Ar+6mm,窗的传热系数K=1.910[W/（mk2)；框料、中梃壁厚执行“国标”（须附计算书），框料系列满足设计传热系数即可，铝合金纱扇为可开启、锁闭与窗一体式，窗户开启形式详图纸，防火窗耐火极限不小于1.5h。 2、百叶为白色，按图纸要求包含空调百叶，通风百叶，屋面风井百叶，厚度不小于1.4mm，材质为铝合金。 |
| 招标范围 | 施工图设计（建施图、结施图、暖施图、效果图）内门窗、百叶工程的“深化设计”与施工。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及 质量等级 | 1、执行标准：1）“建筑工程施工质量验收统一标准”（GB50300—2013），2）“建筑装饰装修工程质量验收规范”（GB50210—2018）；2、质量等级为 合格。 “合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后2个月内有效。 |
| 企业资质 及其他要求 | - 公司营业执照、资质：建筑工程总承包三级及以上或专业施工二级以上资质的企业；2、近五年业绩一览表。 |
| 技术要求 | 1、断桥铝型材采用 “高科”或“西飞”牌、玻璃采用“台玻”或“蓝星”牌、五金件采用“春光”牌；2、承包方须根据B-15办公楼施工图设计（建施图、暖施图、效果图）结合相关设计规范、标准进行施工“深化设计”，“深化设计”包括与建施图相对应窗“大样图”（须符合建施、暖施图设计消防救援窗、排烟窗开启面积的要求）；3、“深化设计”须经施工图设计单位签章；4、铝合金门窗工程技术规范JGJ214—2010。5、检验报告必须真实有效 |
| 付款方式 | 1、无预付款；2、竣工验收合格一次性支付总价款的97%；3、剩余3%待二年质保期满一次性支付完。 |
| 报价 | - 断桥铝合金窗带纱扇（含防火窗及消防救援窗）综合单价 元/㎡（其中人工单价： 元/㎡材料单价 元/㎡），面积： ㎡，合计 元； - 铝合金百叶（包括立面所示空调间、卫生间、屋面）综合单价 元/㎡，（其中人工单价： 元/㎡材料单价 元/㎡），面积： ㎡，合计 元；3、此价包括：“深化设计费”、人工费、机械费、材料费、场地运输费、垃圾清运费、各种税费；安全文明措施费；常规试验与专项检测费、工程竣工验收资料费等。 |
| 施工工期 | 施工工期： 30 天，开工日期以发包方通知进场施工时间为准，按照蓝图施工。（预计窗框第一批进场时间为2026年5月7日，最晚一批窗框5月25日安装完毕）。 |
| 招标文件 发放 时间、地点 | 时间：2026年2月 26日12:00 地点：西安高新科技职业学院招标办公室 |
| 投标文件 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 文件递交截止时间、地点 | 时间：2026年03月11日12:00（03月2日上午11:00在建设办会议室集中进行答疑）。 地点：西安高新科技职业学院行政办公楼328室 |
| 现场技术咨询：祁老师，电话：19945240968。 投标联系人： 李老师，电话：13468655574。 特别提示：随投标书递送报价型材与五金配件样品以及断桥铝合金窗带纱扇（金刚网）、铝合金百叶整套样品。 |  |

二、承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1、在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，我方完西安高新科技职业学院B-15办公楼门窗“深化设计”与施工投标报价的编制。

2、若中标，我方将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》三日内支付完毕履约保证金50000元（大写：伍万元整），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时三日内向发包方缴纳，并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、构配件/设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期限一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方均具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后拾日内与发包人协商签署正式合同事宜，若拾日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：二零二六年  月  日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托（      身份证号码：          职务：      ）代表本公司处理向西安高新科技职业学院发包的B-15办公楼铝合金窗、百叶工程“深化设计”与安装的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项，同时委托（        身份证号码：            岗位：       ）为本公司承包西安理工大学高科学院A55办公楼铝合金窗“深化设计”与安装的项目经理，协助投标委托人进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：二零二六年   月   日