NO：GXGC-2026-006

B-15办公楼电梯设备采购及安装工程

招

标

文

件

项目名称：  B-15办公楼电梯设备采购及安装工程

招 标 人：       西安高新科技职业学院

招 标 时 间：        2026 年 2月 26日

| 工程名称 | B-15办公楼电梯设备采购及安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院校泾河校区 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 设计概况 | 1、无障碍且容纳担架客梯两部： 1）砖砌井道尺寸2.20m×2.4m， 2）底坑深度1.50m, 3)顶层层高5.10m 4)机房层高3.10m, 5)轿厢尺寸1.50m×1.60m， 6）载重量1.0吨， 7）额定速度1.0m/s， 8）停站数：-1F～6F/1F～6F； 2、室外扶梯1部：有电梯厂家二次深化，符合《民用建筑通用规范》GB5031-2022,电梯基坑深1.1m，长27m。 |
| 招标范围 | 电梯的制作和安装、竣工验收、检验和工程资料、工程维保等工作。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及等级 | 执行“电梯工程施工质量验收规范”（GB50310—2022），质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后 6个月内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | 1、近五年业绩一览表； 2、公司营业执照、资质等证明文件。 |
| 技术要求 | 1、电梯轿厢应能满足担架沿轿厢对角线使用要求； 2、及时提供电梯井壁、井底、机房楼面与墙身上的预埋件及预留孔资料和配合施工； 3、当电梯井道底坑下方空间人员可到达时，应设置对重安全钳，并应得到厂家的书面文件确认其安全； 4、电梯应具备节能运行功能，应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能； 5、自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运行的功能； 6、电梯层门的耐火极限不应低于2.00h，并应符合“电梯层门耐火试验完整性、隔热和热通量测定法”GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。并提供对应的检测报告。 |
| 付款方式 | 施工完成验收合格2026年9月30日付款至97%，剩余3%质保期满后付 |
| 施工工期 | 施工工期：为20天。预计2026年5月15日进场，具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间：2026 年02 月 26 日 地点：西安高新科技职业学院建设办招标组 |
| 投标文件 | 正本壹份，副本壹份。 |
| 投标文件递交 截止时间、地点 | 时间：2026 年 3月 11 日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办招标组 |
| 现场技术咨询：李老师，电话134 6865 5574 投标联系人： 祁老师 电话199 4524 0968 |  |

一、招标书

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院（发包方）

1、在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安高新科技职业学院B-15办公楼电梯设备采购及安装工程投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2、若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金20000元（大写：贰万元整），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳，并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3、我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4、我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5、我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6、我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （身份证号码：  职称：         ）代本公司办理西安高新科技职业学院发包的“B-15办公楼电梯设备采购及安装”工程的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：       岗位证：           ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院B-15办公楼电梯设备采购及安装工程的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

- 投标报价表

1.设备采购报价单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 | 单位 | 单价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 2 | 速度1.0m/s停站数-1F～6F/1F～6F 载重1.0T | 部 |  | 奥的斯、富士精工、三菱（上海）中海三菱、东芝、苏州德奥、快客 |
| 2 | 扶梯 | 1 | 速度0.5m/s停站数-1F～1F | 部 |  |  |

- 电梯安装报价单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 | 单位 | 单价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | 2 | 速度1.0m/s停站数-1F～6F/1F～6F 载重1.0T | 部 |  | 奥的斯、富士精工、三菱（上海）中海三菱、东芝、苏州德奥、快客 |
| 2 | 扶梯 | 1 | 速度0.5m/s停站数-1F～1F | 部 |  |  |

注：此安装费用中包括人工费、机械费、材料费、场地运输费、垃圾清运费、各种税费；安全文明措施费；检测费、验收等费用。