编号： GXZB-2026-005

B-15办公楼不锈钢栏杆、轻钢雨棚制作安装工程

招

标

文

件

项目名称：B-15办公楼不锈钢栏杆、轻钢雨棚制作安装工程

招 标 人：    西安高新科技职业学院

招标时间：     2026年 2  月  26日

一、招标书

| 工程名称 | B-15办公楼不锈钢栏杆、轻钢雨棚制作安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院泾河校区内 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 工程概况 | 该实验楼为6层框架结构,建筑面积为21898m2。 |
| 招标范围 | 施工图设计内的楼梯、平台、坡道不锈钢栏杆与主楼、车库轻钢玻璃雨棚的“二次设计”设计与制作、安装及竣工验收、工程资料、工程保修等工作内容。 |
| 报价方式 | 按市场价计价。 |
| 质量标准及 质量等级 | 1、执行标准：1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2）屋面工程施工质量验收规范GB50207—2019，3）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018；2、质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | 1.具有专业施工三级或三级以上资质的施工企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | 1、钢结构雨棚由专业厂家二次设计安装金属构件应喷涂防火涂料,且满足耐火极限≥1.00h,玻璃使用夹层玻璃,胶片厚度不应小于0.76mm ；2、执行：1）建筑结构荷载规范GB50009—2012，2）护栏安全技术规定GB4053.2—93，3）“建筑安全玻璃管理规定”发改委运行[2003]2116号文的要求，4）采光顶与金属屋面技术规程JGJ255—2012，5）建筑玻璃应用技术规程JGJ113—2015；3、编制“技术标”时，须有“二次设计”的“平面图”、“节点大样图”与“计算书”。 |
| 施工工期 | 施工工期：为10天，以发包方指令进场施工日为开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收，于2026年 9 月 30日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2026 年 2 月 26 日18：00前 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间地点 | 时间： 2026 年 3 月 11 日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 招标联系人： 李老师，电话：134 6865 5574 现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968 特别提示：随投标书递送报价主要材料、构配件样品 |  |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院招标办（发包方）

1.在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，我方完成西安高新科技职业学院B-15办公楼不锈钢栏杆、主楼、车库轻钢玻璃雨棚制作安装工程投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金￥20000元，大写贰万元（进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。并记入不诚信单位名单，中标单位由排名第2的商家中标。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、构配件/设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院招标办：

兹委托        （身份证号码：  职务：         ）代本公司处理向高新科技职业学院发包的B-15办公楼不锈钢栏杆、主楼、车库轻钢雨棚制作安装工程的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：   岗位：           ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院B-15办公楼不锈钢栏杆、主楼、车库轻钢雨棚制作安装工程的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

B-15办公楼不锈钢栏杆、主楼、车库轻钢雨棚制作及安装工程的投标总报价为：        元，人民币大写：

元整。

A55办公楼不锈钢栏杆、轻钢雨棚制作安装工程报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用部位 | 规格型号 | 设计做法 | 工程量 |  | 人工单价 | 材料单价 | 综合单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台及楼梯栏杆 | 一～六层走道、楼梯间 | 1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ50*2不锈钢管扶手 2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:Φ20*1不锈钢管竖杆 | 陕09J08-60/Y1 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外坡道栏杆 | 门厅 | 不锈钢 | 03J926页23详1 | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 阳台玻璃栏板 | 四层露台 |  |  | m | 260 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢结构骨架雨棚，钢化玻璃顶 |  |  |  | ㎡ | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：综合单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合

包干价。

投标单位（盖章）：

联系人：               电话：

时  间：   2026年     月    日