编号： GXZB-2026-16

地下室金刚砂耐磨地面及无振动止滑坡道

招

标

文

件

项目名称：       B-15办公楼

招 标 人：    西安高新科技职业学院

招标时间：      2026年 4月  21日

一、招标书

| 工程名称 | B-15办公楼 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 西安高新科技职业学院内 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）、工程保修。 |
| 设计概况 | 1、车库地下室面积为5900㎡，地面做法为基层清理干净刷水泥浆一道（内掺建筑胶），50mm厚车C25混凝土内配φ4@200钢筋网片，散耐磨金刚砂、打磨，面层涂刷两道固化剂。2、坡道面积约300㎡，做法为地面清理，滚涂环氧底漆、地面修补，刮涂环氧中层、打磨中层，刮环氧中途表面，喷涂环氧面漆。 3、水性标线漆画车位线及行车箭头。4、集水坑盖板38块配合总包面层施工。 |
| 招标范围 | 包括该楼招标内容及设计图纸内的地下室地面、坡道地面、楼梯间设备间地面 |
| 报价方式 | 按市场价进行计价。 |
| 质量标准 及质量等级 | 1、执行标准：1）建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2）建筑地面工程施工质量验收规范GB50209—2022，3）建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210—2018；2、质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 资质及其他要求 | 1.具有专业施工资质的施工企业。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | 1、符合施工图设计要求，2、应符合规范规定要求：建筑地面工程施工质量验收规范gb50209-2021 |
| 施工工期 | 施工工期：为10天。具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收“合格”2026年9月30日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件 发放 | 时间： 2026 年 4 月 21 日 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件 递交 | 时间：2025年 4月27日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 招标联系人： 李老师，电话：134 6865 5574 现场技术咨询：祁老师，电话：199 4524 0968 注：递交投标文件时提交主材材质资料以及样品。 |  |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院招标办（发包方）

1.在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，我方完成西安理工大学高科学院B-15办公楼地下室金刚砂耐磨地面及无振动止滑坡道的投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金、并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从中标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权书、委托书

西安高新科技职业学院：

兹委托        （性别：  年龄：     职务：        ）代表本公司法人就“西安高新科技职业学院泾河校区B-15办公楼变形缝制作安装工程的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托       （性别：   年龄：      岗位：     ）代表本公司为西安高新科技职业学院B-15办公楼地下室金刚砂耐磨地面及无振动止滑坡道的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：      年    月    日

注：投标委托代表人可与项目经理为同一人，也可为二人。

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

B-15办公楼B-15办公楼地下室金刚砂耐磨地面及无振动止滑坡道工程的投标总报价为：        元，人民币大写：            元整。                    B-15办公楼地下室金刚砂耐磨地面及无振动止滑坡道分项报价表

| 序号 | 工程名称 | 施工做法 | 图纸要求 | 工程量 |  | 材料单价 | 人工 单价 | 综合 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下室耐磨地坪 | 涂刷水泥 | 内掺建筑胶 | ㎡ | 5900 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 2 |  | 50mm混凝土浇筑 | 配φ4@200钢筋网片 | ㎡ | 5900 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 3 |  | 撒布金刚砂 | 5-6kg/㎡ | ㎡ | 5900 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 4 |  | 涂刷固化剂两边 | 水性材料 | ㎡ | 5900 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 5 | 汽车坡道 | 无振动止滑坡道 | 环氧树脂基 | ㎡ | 300 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 6 | 集水坑盖板 | 同车库面层做法 |  | 个 | 38 |  |  |  |  | 按实计算 |
| 7 | 车位线 |  | 水性车位漆 | 米 | 1200 |  |  |  |  | 按实计算 |

注：单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价。

投标单位（盖章）：

联系人：                   电话：

时间：   2026年     月    日